# 附件一：

# 宁德市中医院新病房大楼中央空调风冷螺杆维护保养耗材报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 油过滤器 | / | 个 | 4 |  |  | 美的专用 |
| 2 | 干燥过滤器 | / | 个 | 8 |  |  | 美的专用 |
| 3 | 机组冷冻油 | MSO-C | 桶 | 6 |  |  | 美的专用 |
| 4 | 制冷剂 | R134a | 瓶 | 4 |  |  | 美的专用 |
| 合计： |  |  |  |  |