附件：报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BV线 | 1.5平方 |  | 米 | 150 |  |  |
| 2 | 100W 路灯 | 100W |  | 个 | 9 |  |  |
| 3 | 10A插座 | 10A |  | 个 | 20 |  |  |
| 4 | 10cm线槽 | 10cm |  | 条 | 15 |  |  |
| 5 | 10寸排气扇 | 10寸 |  | 台 | 20 |  |  |
| 6 | 12寸排气扇 | 12寸 |  | 台 | 20 |  |  |
| 7 | 16#加长钻头 | 16*350 |  | 个 | 8 |  |  |
| 8 | 15CM筒灯 | 15cm |  | 个 | 20 |  |  |
| 9 | 110管卡 | ∮110 |  | 个 | 3 |  |  |
| 10 | 16线管 | ∮16 |  | 条 | 40 |  |  |
| 11 | 16线卡 | ∮16 |  | 包 | 20 |  |  |
| 12 | 16线槽 | 1.6cm |  | 条 | 100 |  |  |
| 13 | 16钻头 | 16*200 |  | 支 | 20 |  |  |
| 14 | 16A三插座 | 16A |  | 个 | 10 |  |  |
| 15 | 16A三插头 | 16A |  | 个 | 10 |  |  |
| 16 | 插头 | 两极 |  | 个 | 10 |  |  |
| 17 | 16A线插排 | 16A*2.5米 |  | 个 | 10 |  |  |
| 18 | 公牛线插排 | 3米线 |  | 个 | 20 |  |  |
| 19 | 插排 | 2米线 |  | 个 | 10 |  |  |
| 20 | 1P-16A空开 | 1P-16A |  | 个 | 30 |  |  |
| 21 | 1P-20A空开 | 1P-20A |  | 个 | 30 |  |  |
| 22 | 1P-32A空开 | 1P-32A |  | 个 | 30 |  |  |
| 23 | 2P-25空开 | 2P-25A |  | 个 | 30 |  |  |
| 24 | 2P32A空开 | 2P-32A |  | 个 | 30 |  |  |
| 25 | 2P-40A空开 | 2P-40A |  | 个 | 30 |  |  |
| 26 | 1P-32A漏保 | 1P-32A |  | 个 | 30 |  |  |
| 27 | 2P-32A漏保 | 2P-32A |  | 个 | 20 |  |  |
| 28 | 2P-40A漏保 | 2P-40A |  | 个 | 20 |  |  |
| 29 | 2P-63A漏保 | 2P-63A |  | 个 | 20 |  |  |
| 30 | 2*1.5护套线 | 2*1.5平方 |  | 米 | 100 |  |  |
| 31 | 2*2.5护套线 | 2*2.5平方 |  | 米 | 100 |  |  |
| 32 | 4#线槽 | 4cm |  | 条 | 15 |  |  |
| 33 | 6cm线槽 | 6cm |  | 条 | 15 |  |  |
| 34 | 8#线槽 | 8cm |  | 条 | 10 |  |  |
| 35 | 20线槽 | 2cm |  | 条 | 10 |  |  |
| 36 | 24#线槽 | 2.4cm |  | 条 | 10 |  |  |
| 37 | 2.5钻头 | ∮2.5厘 |  | 支 | 5 |  |  |
| 38 | 6#钻头 | ∮6厘 |  | 支 | 5 |  |  |
| 39 | 2.5 BV线 | 2.5平方 |  | 米 | 100 |  |  |
| 40 | 4*3铜护套线 | 4*3平方 |  | 米 | 100 |  |  |
| 41 | 20塑胶管 | ∮20 |  | 米 | 10 |  |  |
| 42 | PVC 20外接 | ∮20 |  | 个 | 10 |  |  |
| 43 | PVC20管 | ∮20 |  | 条 | 10 |  |  |
| 44 | 20直接 | ∮20 |  | 个 | 10 |  |  |
| 45 | 63直接 | ∮63 |  | 个 | 10 |  |  |
| 46 | 75直接 | ∮75 |  | 个 | 10 |  |  |
| 47 | 不锈钢直接 | ∮15 |  | 个 | 10 |  |  |
| 48 | PPR直接 | ∮20 |  | 个 | 10 |  |  |
| 49 | 20内牙直接 | ∮20 |  | 个 | 10 |  |  |
| 50 | 40带牙直接 | ∮40 |  | 个 | 10 |  |  |
| 51 | 50内牙直接 | ∮50 |  | 个 | 10 |  |  |
| 52 | PVC20内牙直接 | ∮20 |  | 个 | 10 |  |  |
| 53 | 20弯头 | ∮20 |  | 个 | 10 |  |  |
| 54 | 25*45弯头 | 25*45° |  | 个 | 10 |  |  |
| 55 | 25*90弯头 | 25*90° |  | 个 | 10 |  |  |
| 56 | 32*90弯头 | 32*90° |  | 个 | 10 |  |  |
| 57 | 50*45弯头 | 50*45° |  | 个 | 10 |  |  |
| 58 | 63弯头 | ∮63 |  | 个 | 10 |  |  |
| 59 | 不锈钢弯头 | ∮15 |  | 个 | 10 |  |  |
| 60 | 铜弯头 | ∮15 |  | 个 | 10 |  |  |
| 61 | PVC20弯头 | ∮20 |  | 个 | 10 |  |  |
| 62 | PVC20内牙弯头 | ∮20 |  | 个 | 10 |  |  |
| 63 | PVC20内牙三通 | ∮20 |  | 个 | 10 |  |  |
| 64 | 20快接 | ∮20 |  | 个 | 10 |  |  |
| 65 | 25快接 | ∮25 |  | 个 | 10 |  |  |
| 66 | 20线管 | ∮20 |  | 根 | 10 |  |  |
| 67 | 25线管 | ∮25 |  | 条 | 10 |  |  |
| 68 | 20三通 | ∮20 |  | 个 | 10 |  |  |
| 69 | 32三通 | ∮32 |  | 个 | 10 |  |  |
| 70 | PVC20给水管 | ∮20 |  | 条 | 5 |  |  |
| 71 | 20给水三通 | ∮20 |  | 个 | 10 |  |  |
| 72 | 20W柱形灯 | 20W |  | 个 | 10 |  |  |
| 73 | 25电工管 | ∮25 |  | 条 | 100 |  |  |
| 74 | 24插排 | 无线 |  | 个 | 20 |  |  |
| 75 | 25软水管 | ∮25 |  | 米 | 10 |  |  |
| 76 | 40软管 | 40cm |  | 条 | 10 |  |  |
| 77 | 50软管 | 50cm |  | 条 | 10 |  |  |
| 78 | 60软管 | 60cm |  | 条 | 10 |  |  |
| 79 | 32水管 | ∮32 |  | 米 | 10 |  |  |
| 80 | 32枪修接 | ∮32 |  | 个 | 5 |  |  |
| 81 | 32管帽 | ∮32 |  | 个 | 1 |  |  |
| 82 | 50管帽 | ∮50 |  | 个 | 1 |  |  |
| 83 | 40W灯架 | 40W |  | 套 | 10 |  |  |
| 84 | 35开孔器 | 35mm |  | 个 | 1 |  |  |
| 85 | 40开孔器 | 40mm |  | 个 | 1 |  |  |
| 86 | 350铁气扇 | 350mm |  | 个 | 10 |  |  |
| 87 | 40铁排气扇 | 400mm |  | 台 | 10 |  |  |
| 88 | 40*32补心 | 40*32 |  | 个 | 1 |  |  |
| 89 | 40水表 | ∮40 |  | 台 | 1 |  |  |
| 90 | 4平方电线 | 4平方 |  | 米 | 20 |  |  |
| 91 | 4平铜护套 | 2*4平方 |  | 米 | 20 |  |  |
| 92 | 50排水管 | ∮50 |  | 条 | 10 |  |  |
| 93 | 75排水管 | ∮75 |  | 条 | 5 |  |  |
| 94 | 50铜浮球 | ∮50重力 |  | 套 | 1 |  |  |
| 95 | LED 筒灯 | 6寸 |  | 个 | 10 |  |  |
| 96 | 60*60平板灯 | 60*60cm |  | 套 | 10 |  |  |
| 97 | LED 30*30平板灯 | 30*30cm |  | 个 | 10 |  |  |
| 98 | 75堵头 | ∮75 |  | 个 | 1 |  |  |
| 99 | 75伸缩节 | ∮75 |  | 个 | 1 |  |  |
| 100 | 70高压管 | 70cm |  | 根 | 1 |  |  |
| 101 | 6类网络线 | 六类 |  | 米 | 50 |  |  |
| 102 | 6平方电线 | 6平方 |  | 米 | 50 |  |  |
| 103 | 8模电箱 | 8位 |  | 个 | 11 |  |  |
| 104 | LED 灯管 | T5 |  | 套 | 5 |  |  |
| 105 | LED 灯泡 | 18W |  | 个 | 50 |  |  |
| 106 | LED 灯泡 | 28W |  | 个 | 50 |  |  |
| 107 | LED 30W 灯泡 | 30W |  | 个 | 10 |  |  |
| 108 | LED 灯芯 | 24W |  | 个 | 10 |  |  |
| 109 | LED 18W 灯芯 | 18W |  | 个 | 20 |  |  |
| 110 | LED 36W 灯芯 | 36W |  | 个 | 20 |  |  |
| 111 | LED 灯条 | 1拖3 |  | 条 | 10 |  |  |
| 112 | LED灯条 | T8一体40W |  | 套 | 1 |  |  |
| 113 | LED 日光灯 | 40W |  | 条 | 100 |  |  |
| 114 | LED 吸顶灯 | 36W |  | 盏 | 20 |  |  |
| 115 | LED 吸顶灯 | 68W |  | 个 | 5 |  |  |
| 116 | LED 马路灯 | 100W |  | 套 | 5 |  |  |
| 117 | LED 平板灯 | 60*60cm |  | 套 | 20 |  |  |
| 118 | LED 灯架 | 30W |  | 套 | 10 |  |  |
| 119 | LED T-5灯 | 22W |  | 条 | 10 |  |  |
| 120 | LED 灯条组 | 1拖4 |  | 组 | 1 |  |  |
| 121 | 玻璃胶 | 防霉 |  | 瓶 | 10 |  |  |
| 122 | 玻璃枪 | 合金 |  | 把 | 4 |  |  |
| 123 | 白板 | 86型 |  | 个 | 10 |  |  |
| 124 | U型淋浴阀 | U型铜 |  | 个 | 10 |  |  |
| 125 | 测电笔 | 发光型 |  | 把 | 10 |  |  |
| 126 | 羊角锤 | 1磅 |  | 把 | 4 |  |  |
| 127 | 胶水小 | 小瓶 |  | 个 | 10 |  |  |
| 128 | 胶水 | 中瓶 |  | 瓶 | 10 |  |  |
| 129 | 胶水 | 大瓶 |  | 瓶 | 10 |  |  |
| 130 | 黑胶布 | 16mm |  | 卷 | 100 |  |  |
| 131 | 大体冲洗阀 | 铜 |  | 个 | 5 |  |  |
| 132 | 大生料带 | 15M |  | 个 | 50 |  |  |
| 133 | 电话线 | 4米 |  | 条 | 100 |  |  |
| 134 | 电话线 1.5 | 1.5米 |  | 根 | 10 |  |  |
| 135 | 电话线 2.0 | 2.0米 |  | 根 | 10 |  |  |
| 136 | 电话线 3.0 | 3.0米 |  | 根 | 10 |  |  |
| 137 | 双面胶 | 6米 |  | 卷 | 50 |  |  |
| 138 | 给水胶 | 小瓶 |  | 瓶 | 12 |  |  |
| 139 | 给水胶 | 500g速干胶 |  | 瓶 | 5 |  |  |
| 140 | 给水管 | ∮20 |  | 米 | 10 |  |  |
| 141 | 管卡 | ∮50 |  | 个 | 5 |  |  |
| 142 | 管钳 | 钢 |  | 把 | 5 |  |  |
| 143 | 管箍 | ∮20 |  | 个 | 10 |  |  |
| 144 | 钢丝钳 | 8寸 |  | 把 | 10 |  |  |
| 145 | 钢板钳 | 12寸 |  | 把 | 10 |  |  |
| 146 | 灯支架 | 2*40W |  | 个 | 5 |  |  |
| 147 | 电表10-40A | 10-40A |  | 个 | 51 |  |  |
| 148 | 电表 | 20-60A |  | 台 | 5 |  |  |
| 149 | 堵泥 | 包 |  | 包 | 10 |  |  |
| 150 | 二开双控 | 双控 |  | 个 | 10 |  |  |
| 151 | 吊扇开关 | 调速 |  | 个 | 10 |  |  |
| 152 | 人体感应开关 | 86型 |  | 个 | 10 |  |  |
| 153 | 感应龙头 | 铜 |  | 个 | 15 |  |  |
| 154 | 脚踩龙头 | 铜 |  | 套 | 20 |  |  |
| 155 | 小便冲洗阀 | 铜 |  | 个 | 15 |  |  |
| 156 | 浮球阀 | ∮50 |  | 个 | 5 |  |  |
| 157 | 活阀 | ∮50 |  | 个 | 10 |  |  |
| 158 | 淋浴管喷头 | 1.5M |  | 套 | 10 |  |  |
| 159 | 快接头 | ∮20 |  | 个 | 10 |  |  |
| 160 | 空调管 | 1.8M |  | 根 | 5 |  |  |
| 161 | 墙式水龙头 | 冷热 |  | 个 | 10 |  |  |
| 162 | 面盆冷热龙头 | 冷热 |  | 个 | 10 |  |  |
| 163 | 入墙菜盆龙头 | 单冷 |  | 个 | 5 |  |  |
| 164 | 水龙头 | PVC |  | 个 | 10 |  |  |
| 165 | 特长水龙头 | 特长 |  | 个 | 10 |  |  |
| 166 | 铜快开龙头 | 中长 |  | 个 | 10 |  |  |
| 167 | 铜冷热双用水龙头 | 冷热 |  | 个 | 15 |  |  |
| 168 | 铜软线 | 2*0.75平方 |  | 米 | 20 |  |  |
| 169 | 铜软线 | 2*1平方 |  | 米 | 10 |  |  |
| 170 | 铜内接 | ∮25 |  | 个 | 10 |  |  |
| 171 | 自攻螺丝 | 3*20 |  | 盒 | 11 |  |  |
| 172 | 螺丝刀 | ∮5*65mm |  | 把 | 10 |  |  |
| 173 | 螺丝刀 | ∮5*100mm |  | 把 | 31 |  |  |
| 174 | 六角批头 | ∮8 |  | 支 | 5 |  |  |
| 175 | 马桶盖 | 圆 |  | 个 | 50 |  |  |
| 176 | 马桶配件 | 进水阀 |  | 套 | 50 |  |  |
| 177 | 马桶配件 | 出水阀 |  | 个 | 10 |  |  |
| 178 | 马桶配件 | 整装 |  | 套 | 10 |  |  |
| 179 | 明盒 | 86型 |  | 个 | 100 |  |  |
| 180 | 内六角 | 十件套 |  | 个 | 5 |  |  |
| 181 | 毛巾架 | 2*60cm |  | 套 | 10 |  |  |
| 182 | 三角阀 | 短 |  | 个 | 30 |  |  |
| 183 | 三角阀 | 中长 |  | 个 | 30 |  |  |
| 184 | 三角阀 | 特长 |  | 个 | 10 |  |  |
| 185 | 双用三角阀 | 双用 |  | 个 | 10 |  |  |
| 186 | 三插头 | 10A |  | 个 | 10 |  |  |
| 187 | 三孔插座 | 16A |  | 个 | 20 |  |  |
| 188 | 三脚架 |  |  | 付 | 10 |  |  |
| 189 | 三角钻头 | ∮8 |  | 支 | 10 |  |  |
| 190 | 三通铜内接 | ∮15 |  | 个 | 10 |  |  |
| 191 | 三开关 | 双控 |  | 个 | 10 |  |  |
| 192 | 三位转换开关 | 一变三 |  | 个 | 10 |  |  |
| 193 | 双用螺丝刀 | ∮5*65mm |  | 把 | 10 |  |  |
| 194 | 十字螺丝刀 | ∮5*100mm |  | 把 | 10 |  |  |
| 195 | 时控器 | 20A |  | 个 | 10 |  |  |
| 196 | 生料带 | 大卷 |  | 个 | 25 |  |  |
| 197 | 四角阀 | 四通 |  | 个 | 10 |  |  |
| 198 | 四边钳 | 10寸 |  | 套 | 10 |  |  |
| 199 | 下水管 | ∮40 |  | 条 | 30 |  |  |
| 200 | 下水器 | ∮32铜 |  | 个 | 30 |  |  |
| 201 | 一开双控 | 双控 |  | 个 | 10 |  |  |
| 202 | 洗衣机排水管 | ∮40 |  | 条 | 10 |  |  |
| 203 | 吸顶灯 | 24W |  | 套 | 30 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：采购清单中的数量为预估值，与实际所需数量有偏差，提供的资料仅供参考之用，非正式投标。

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托受权人（签字）：

日期：